Запрос:

Осуществление ремонта учебных кабинетов в общеобразовательных организациях.

Источник:

Регламент обеспечения требований безопасности при производстве в образовательных учреждениях ремонтных, строительных, монтажных и пусконаладочных работ подрядными организациями ("Управление образовательной организацией", 2020, N 5)

Общая информация:

Ремонт учебных кабинетов в общеобразовательных организациях можно проводить в разные периоды, например в период каникул или во время зимних и весенних пауз.

Некоторые этапы осуществления ремонта:

- Подготовка технического задания. На основании обследования составляется перечень необходимых мероприятий: демонтаж старых покрытий и конструкций, замена инженерных систем, отделочные и восстановительные работы, благоустройство прилегающей территории (при необходимости).

- Формирование бюджета. Рассчитываются все предстоящие расходы: стоимость строительных и отделочных материалов, оплата подрядных организаций, затраты на транспорт, аренду оборудования, резерв на непредвиденные траты.

- Разработка графика работ. Программа ремонта обязательно содержит календарный план. Он нужен для последовательного выполнения задач по блокам (этажи, кабинеты, зоны), координации поставок материалов и прибытия специалистов, контроля сроков на каждом этапе.

- Назначение ответственных лиц. Для чёткого управления ремонтом формируется рабочая группа. В неё могут входить представители школы (директор, завхоз), специалисты от подрядной организации, инженер технического надзора, представители учредителя.

- Подготовка сопроводительных документов. Для начала ремонтных работ необходимо оформить акты обследования и заключения специалистов, приказы о начале ремонта, договоры с подрядчиками, графики и сметы, подписанные обеими сторонами.

- Контроль над качеством. Внедряется система промежуточных проверок: приёмка демонтажа, монтажных работ, финишной отделки. Составляются акты о выполненных операциях с перечнем обнаруженных недочётов.

- Обеспечение безопасности. Устанавливаются ограждения и информационные таблички в зоне проведения работ, предоставляются специалистам средства индивидуальной защиты, обозначаются безопасные коридоры для передвижения сотрудников и учащихся.

- Организация уборки и вывоза мусора. Планируется вывоз строительного отхода ежедневно или по завершении каждого блока. Обеспечивается влажная уборка, чтобы снизить пылевую нагрузку и сохранить оборудование в хорошем состоянии.

Согласно санитарным правилам СП 2.4.3648-20, проведение всех видов ремонтных работ в присутствии детей не допускается.

Какие документы нужны для начала ремонта?

Для начала ремонтных работ в общеобразовательной организации необходимы следующие документы:

- Дефектная ведомость. В ней фиксируют выявленные дефекты и недостатки, перечень необходимых работ для приведения объекта в рабочее состояние, подписи членов комиссии, проводящих осмотр. Форма документа законодательно не утверждена, поэтому её может разработать само учреждение.

- Проектно-сметная документация. Содержит этапы подготовки к капитальному ремонту и проведение основных работ. Составлять документ должны сотрудники проектной организации.

- Договор строительного подряда. В нём определяют состав и содержание технической документации, а также указывают, какая из сторон и в какой срок должна представить соответствующую документацию.

- Акт приёма-сдачи отремонтированных объектов. В нём содержат сведения о сроках проведения работ по договору, об объекте основных средств и расходах на проведение работ по ремонту. Если ремонт выполняет сторонняя организация, акт составляется в двух экземплярах.

При подготовке к ремонту также могут использоваться другие документы, например, СанПиН 2.4.1.3049. 2013 года, Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012 года «О противопожарном режиме».